ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа модульного индивидуального теплового пункта (МИТП)

ЧП «Энергоприбор»; г. Запорожье, ул. Рекордная 20а, офис 43

Тел./факс: (0612) 59-63-23; (061) 270-72-01; моб.: (097) 490-75-36

е-mail: sales@energopribor.zp.ua

www.energopribor.zp.ua

| Заказчик: |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Город |  |

| Общие сведения для расчёта МИТП: |
| --- |
| Назначение МИТП |  | отопление |  | вентиляция |  | ГВС 1) |
| Максимальная тепловая мощность, кВт |  |  |  |
| Давление в подающем трубопроводе, бар |  |
| Давление в обратном трубопроводе, бар |  |
| Давление в трубопроводе холодного водоснабжения, бар |  |
| Расчетный температурный график, °С (при температуре наружного воздуха -22 °С) |  | 150-70 |  | 130-70 |  | 105-70 |  | 95-70 |
| Схема присоединения системы отопления / вентиляции |  | зависимая |  | независимая |
| Температурный график системы отопления / вентиляции, °С |  |  | 105-70 |  |  | 95-70 |
| Схема присоединения теплообменника ГВС |  | одноступенчатая параллельная |  | двухступенчатая смешанная 1) |
| Температура горячей воды в системе ГВС, °С |  | 50 |  | 55 |  | 60 |
| Наличие циркуляционного контура ГВС |  | да |  | нет |
| Счетчик количества холодной воды на нужды ГВС |  | да |  | нет |
| Противонакипная магнитная обработки воды |  | да |  | нет |
| Требуется ли установка узла учёта тепловой энергии |  | да |  | нет |
| Высота здания, м |  |
| Примечания |  |
| Подпись |  |  | Дата |  |  |

1) При заказе только модуля ГВС по  двухступенчатой смешанной схеме – нужно дополнительно указать расчетный температурный график и максимальную тепловую мощность системы отопления.