|  | ЧП «Энергоприбор» |
| --- | --- |
|  | Украина, г. Запорожье, |
|  | ул. Рекордная 20а, офис 213 |
|  | www.energopribor.zp.ua |
| тел.: (061) 270-72-01 | факс: (061) 283-85-35 | моб.: (067) 450-43-99 | е-mail: sales@energopribor.zp.ua |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора регулирующего клапана с пневмоприводом

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Организация |  |  |
| Город |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Телефон / факс |  |  |
| E-mail |  |  |

| Общие сведения для подбора клапана: |
| --- |
| Тип клапана |  | запорный |  | регулирующий |
| Рабочая среда |  |
| Наличие твердых частиц в потоке |  | нет |  | да |
| Температура среды, °С | минимальная | номинальная | максимальная |
| Давление избыточное среды на входе клапана, бар | минимальное | номинальное | максимальное |
| Давление избыточное среды на выходе из клапана, бар | минимальное | номинальное | максимальное |
| Расход среды через клапан, м3/ч (жидкость), кг/ч (пар), нм3/ч (газы) | минимальный | номинальный | максимальный |
| Расходная характеристика (только для регулирующего клапана) |  | равнопроцентная |  | линейная |  | не имеет значения |
| Желательный материал корпуса |  | чугун GG-25 |  | ковкий чугун GGG-40.3 |
|  |  | литая сталь 1.0619+N |  | н/ж сталь 1.4408 |
|  |  | легированная сталь |  | не имеет значения |
| Присоединение |  | фланцевое |  | под приварку |
| Место установки клапана |  | в помещении |  | вне помещения |
| Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |

| Общие сведения для подбора пневмопривода: |
| --- |
| Давление в системе сжатого воздуха, бар | минимальное | максимальное |
| Пружина пневмопривода |  | открывает клапан |  | закрывает клапан |
| Управляющий сигнал (для регулирующих клапанов) |  | аналоговый 4-20 мА (электропневматический позиционер) |
|  |  | управление сжатым воздухом 0,2 – 1 бар |
| Работа привода во взрывоопасной зоне |  | нет |  | да |
|  |  |  | класс взрывоопасной зоны: |
| Температура окружающей среды | минимальная | максимальная |

| Аксесуары к приводу: |
| --- |
|  | Ручной дублер смонтированный над приводом |
|  | Механический концевой выключатель-сигнализатор |
|  | Индуктивный концевой выключатель-сигнализатор |
|  | Аналоговый датчик положения 0/4…20 мА |
|  | Блокировочный клапан (оставляет клапан в положении на момент остановки подачи сж. воздуха) |
|  | 3/2-ходовой соленоидный клапан |
|  | Стабилизатор давления сжатого воздуха с фильтром и манометром |
|  | Другое: |
| Примечания: |
| Предполагаемое количество штук |  |  |
| Подпись |  |  | Дата |  |  |